Администрация Орловского сельсовета
Дзержинского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Орловка

23.07.2021 г.                                                                                                № 50-п

Об организации  сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования Орловский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7, 10 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 8, 13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», в соответствии со ст. 16 Устава Орловского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить местом первичного сбора отработанных ртутьсодержащих ламп в муниципальном образовании Орловский сельсовет  помещение, расположенное по адресу: с.Орловка ул.Центральная 28 г.

2. Утвердить Положение об организации  сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования Орловский сельсовет согласно приложению № 1.

3. Утвердить Типовую инструкцию по организации накопления отработанных ртутьсодержащих отходов (далее – Типовая инструкция), согласно приложению № 2.

4. Проинформировать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц о порядке осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп

5. Постановление администрации Орловского сельсовета от 19.09.2017 г. № 49-п «Об утверждении положения о порядке организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Орловского сельсовета» считать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Депутатские вести» и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте администрации Орловского сельсовета по адресу: adm-orlovka.ru

Глава  сельсовета			                      В.Е.Крапивкин

- Приложение № 1

- к  постановлению

- администрации Орловского сельсовета

Об организации  сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования Орловский сельсовет

1. Общее положение

1.1 Порядок организации  сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования Орловский сельсовет (далее – Порядок) разработан в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем организации их сбора.

1.2 Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 г. №  2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

1.3 Правила, установленные Порядком, являются обязательными для исполнения организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Орловского сельсовета, не имеющих лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I – IV класса опасности, физических лиц, проживающих на территории Орловского сельсовета (далее – потребители).

1.4 В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

"отработанные ртутьсодержащие лампы" - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой отходы от использования товаров с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, утративших свои потребительские свойства (люминесцентные лампы с холодным катодом, люминесцентные лампы с внешним электродом, лампы люминесцентные малогабаритные, лампы люминесцентные трубчатые, лампы общего освещения ртутные высокого давления паросветные);

"потребители ртутьсодержащих ламп" - юридические лица или индивидуальные предприниматели, физические лица, эксплуатирующие ртутьсодержащие лампы;

"оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами" (далее - оператор) - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению отработанных ртутьсодержащих ламп на основании полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности;

"место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп" - место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями ртутьсодержащих ламп в целях последующей их передачи оператору для транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, хранения;

"индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп" - изделие, которое используется для упаковки отдельной отработанной ртутьсодержащей лампы, обеспечивающее ее сохранность при накоплении;

"транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп" - изделие, которое используется для складирования отработанных ртутьсодержащих ламп в индивидуальной упаковке, обеспечивающее их сохранность при накоплении, хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании;

"герметичность транспортной упаковки" - способность оболочки (корпуса) упаковки, отдельных ее элементов и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой.

3. Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, осуществляющие накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, назначают ответственных лиц за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу о

2.Организация сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп

2.1 Сбору в соответствии с Порядком подлежат отходы производства и потребления в части осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соединения (ртутьсодержащие лампы), ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

2.2. Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, осуществляющие накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, назначают ответственных лиц за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу оператору.

2.3. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями жилых помещений определяется администрацией Орловского сельсовета

2.4. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в соответствии с требованиями безопасности, предусмотренными производителем ртутьсодержащих ламп, указанных в правилах эксплуатации таких товаров. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в индивидуальной и транспортной упаковках. Допускается использовать для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп упаковку от новых ламп в целях исключения возможности повреждения таких ламп.

2.5. Накопление поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в герметичной транспортной упаковке, исключающей загрязнение окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов. Не допускается совместное накопление поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

2.6. В случае загрязнения помещения, где расположено место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, парами и (или) остатками ртути лицом, организовавшим места накопления, должно быть обеспечено проведение работ по обезвреживанию отходов отработанных (в том числе поврежденных) ртутьсодержащих ламп с привлечением оператора на основании договора об оказании услуг по обращению с отходами.

2.7. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется оператором, либо потребителями до места накопления в индивидуальной и транспортной упаковках из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных размеров, не имеющих видимых повреждений, или иной герметичной транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортировании.

2.8. Транспортирование поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется оператором. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп используется герметичная тара, исключающая возможность загрязнения окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека.

2.9. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют операторы в местах накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.10. Утилизация и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также с учетом информационно-технических справочников.

2.11. Операторы, осуществляющие сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, хранение отработанных ртутьсодержащих ламп, ведут учет принятых, транспортированных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, находящихся на хранении отходов в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона "Об отходах производства и потребления".

2.12. Захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп запрещено

3. Информирование населения

3.1 Информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется администрацией Орловского сельсовета, специализированными организациями, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими накопление и реализацию ртутьсодержащих ламп.

3.2 Информация о порядке сбора ртутьсодержащих ламп размещается на официальном сайте администрации  Орловского сельсовета (adm-orlovka.ru), в периодическом печатном издании «Депутатские вести».

4. Ответственность за нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами

4.1. За нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами потребители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. За несоблюдение Порядка физические, юридические лица (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии со статьями 75, 77, 78, 79 Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Приложение

к инструкции

ТИПОВАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП _____________________________________ «наименование предприятия» Начат ___________ 20___г.

| Дата | Наименование лампы, ртутьсодержащего прибора | Количество отработанных ртутьсодержа-щих ламп и приборов, находящихся на хранении в складе, шт. | Сдано специали-зированной организации, шт. | Остаток, шт. | Ответст-венное лицо (Ф.И.О./ подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение № 2

Типовая инструкция                                                                                                 по организации накопления отработанных ртутьсодержащих отходов

1.Общие Положения

1.1. Понятия, используемые в настоящей Типовой инструкции:

отработанные ртутьсодержащие лампы (далее - ОРТЛ) - отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные), подлежащие сбору и отправке на демеркуризацию;

ртутьсодержащие лампы (далее - РТЛ) - лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 и F18/W54 (не российского производства) и другие типы ламп, содержащие в своем составе ртуть, используемые для освещения помещений.

Ртутьсодержащие лампы представляют собой газоразрядные источники света, принцип действия которых заключается в следующем: под воздействием электрического поля в парах ртути, закачанной в герметичную стеклянную трубку, возникает электрический разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. Нанесенный на внутреннюю поверхность люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет;

ртуть - жидкий металл серебристо-белого цвета, пары которого оказывают токсичное действие на живой организм.

1.2. Одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г., делает непригодным для дыхания воздух в помещении объемом 5000 куб. м.

1.3. Ртуть оказывает негативное влияние на нервную систему организма человека, вызывая эмоциональную неустойчивость, повышенную утомляемость, снижение памяти, нарушение сна. Нередко наблюдаются боли в конечностях (ртутные полиневриты). Кроме того, жидкий металл оказывает токсическое действие на эндокринные железы, на зрительный анализатор, на сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения.

2. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

2.1 Все виды ламп, содержащие пары ртути при выводе из эксплуатации подлежат сбору.                                                                                                         2.2 Отработанные ртутьсодержащие лампы от населения  передаются в специальную кладовую  временного хранения (далее – Кладовая), которая расположена по адресу: с.Орловка ул.Центральная, 28 г                                                                                                                                  2.3. Ответственное лицо за приём, хранение, учет и передачу отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизацию специализированной организации назначается распоряжением  главы Орловского сельсовета.                                                                                                                   2.4. Лица, ответственные за проведение работ с ртутьсодержащими лампами, должны быть ознакомлены с настоящей Инструкцией.                                        2.5. Требования по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами и приборами                                                                                                            2.5.1. Требования к сбору и хранению отработанных ртутьсодержащих ламп:                          2.5.2. Отработанные ртутьсодержащие лампы должны храниться в картонных коробках завода-изготовителя на стеллажах в специальном закрывающемся помещении с ограниченным доступом. Не допускается переполнение коробок с отработанными ртутьсодержащими лампами.                                      Высота штабеля хранящихся на стеллажах отработанных ламп не должна превышать четырех коробок.                                                                                                                           2.5.3. Место сбора должно быть снабжено надписью “Место сбора отработанных ртутьсодержащих ламп”.                                                                                                                2.5.4. Помещение, в котором осуществляется временное размещение ртутьсодержащих ламп должно быть проветриваемым или оборудованным вытяжной вентиляцией. Устройство рабочих мест, мест отдыха и приёма пищи в нем запрещается.                                                                                           2.5.5. В Кладовой запрещается хранение более 30 шт. использованных ртутьсодержащих ламп. Норма накопления (лимит на размещение) ртутьсодержащих отходов на складе временного хранения определяется в соответствии с Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.                                                                                                                 2.5.6. Категорически запрещается выбрасывать ртутьсодержащие лампы в мусорные контейнеры, сливать ртуть в канализацию, закапывать в землю, сжигать загрязненную ртутью тару.

2.5.7. Запрещается самостоятельно вскрывать корпуса неисправных ртутных ламп, дополнительно разламывать поврежденные стеклянные приборы с целью извлечения ртути.                                                                                              2.6 Требования к сбору и хранению разбитых ртутьсодержащих ламп:      2.6.1. Для сбора разбитых и поврежденных ртутьсодержащих ламп в Кладовой временного хранения должен быть установлен герметичный контейнер. Контейнер должен быть устойчив к механическим, химическим воздействиям, а также снабжён надписью “Контейнер для разбитых ртутьсодержащих ламп”.                                                                                              2.6.2. Кладовая сбора отработанных ртутьсодержащих ламп должна быть оборудована совком и щеткой, резиновой грушей, толстостенной стеклянной емкостью с притертой крышкой и раствором для демеркуризации.                                                                                      2.6.3. При разрушении ртутьсодержащих ламп бой стекла, пластмасс и металлические части (цоколи) собираются в герметичный контейнер при помощи совка и щётки.                                                                                                  При разливе ртути необходимо немедленно произвести ее сбор при помощи резиновой груши в толстостенную стеклянную емкость, предварительно заполненную подкисленным раствором перманганата калия.                                                                                                              Загрязненные ртутью поверхности и использованный инструмент подвергаются демеркуризации 0,2 % подкисленным соляной кислотой раствором перманганата калия. Раствор готовится из расчета 2г перманганата калия (KMnO4) на 1л воды с добавлением 5 мл концентрированной соляной кислоты (НСl). На емкости указывается дата приготовления раствора. Раствор хранить до изменения цвета или выпадения осадка. Посуда с собранной ртутью и растворами после демеркуризации помещается в тот же герметичный контейнер, куда складируется бой ламп. Разрушенные ртутьсодержащие лампы, посуда с собранной ртутью передаются в кладовую временного хранения в контейнере одновременно с отработанными ртутьсодержащими лампами. После проведения демеркуризации и проветривания помещения лицо, ответственное за работу с отработанными ртутьсодержащими лампами, вызывает специалистов для проведения замеров на содержание паров ртути в воздухе рабочей зоны.                                    При содержании паров ртути, превышающем предельно допустимую концентрацию, вызывает специализированную организацию, которая

проводит обезвреживание загрязненных помещений.                                          2.7. Требования к передаче на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп:                                                                                                                               2.7.1. С кладовой временного хранения отработанные ртутьсодержащие лампы в соответствии с договором передаются на специализированное предприятие, имеющее лицензию на проведение работ с опасными отходами.                                                                  2.7.2 Ответственное лицо за приём, хранение, учет и передачу ртутьсодержащих ламп должен фиксировать данные о передаче отходов в журнале учета движения отработанных ртутьсодержащих ламп (форма журнала – в соответствии с приложением к Инструкции).                                        2.7.3. Журнал учета движения отработанных ртутьсодержащих ламп должен быть пронумерован, прошнурован, в конце его указывается количество страниц, а подпись главы Орловского сельсовета закрепляется печатью.                                                                                 2.7.4. Вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп производится автотранспортом специализированного предприятия.                                                                                                  2.7.5. На каждой упаковке при передаче ртутьсодержащих ламп должна быть следующая маркировка:                                                                                                                         владелец упаковки; наименование, тип и количество ртутьсодержащих ламп; дата, Ф. И.О. ответственного лица;                                                                                                         предупредительные знаки: «Верх, не кантовать!», «Осторожно, ртуть!», «Боится сырости», «Осторожно, хрупкое!».                                                                                                                  Маркировка тары должна быть устойчива к воздействию атмосферных осадков, не должна стираться и выцветать.                                                                                                                      2.7.6. При транспортировании тара с ртутьсодержащими отходами должна быть закреплена в транспортном средстве таким образом, чтобы исключить возможность её перемещения, опрокидывания.                                                       2.8 Ответственность и контроль                                                                                                               2.8.1 Контроль за выполнением требований настоящей Инструкции осуществляет ответственное лицо за приём, хранение, учет и передачу отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизацию специализированной организации.

| Ознакомлен | ____________ /подпись/ | (Ф. И.О. должность) ответственное лицо за приём, хранение, учет и передачу отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизацию специализированной организации |
| --- | --- | --- |